## 수질측정기록부
수질 측정기록부
①의뢰인 | 상호(기관명) | ㈜LG화학 나주 |  | ②일반항목 | 시설별 |  | 제조시설
| 소재지(주소) | 전남 나주시 나주로 54 ㈜LG화학 나주공장 |  |  | 종류별 |  | 폐수처리시설
| 대표자(의뢰인) | 대표이사 |  |  | 주생산품 |  | 석유화학제품
환경기술인
③의뢰용도 | 측정용도 | 참고용
| 대상의 명칭 (측정지점) | 방류수
| 의뢰항목 | 노말헥산추출물질(동·식물 유지류) 외 9건
④시료채취 | 채취용기및 수량 | PE | 1 | PP |  | 유리 | 3 | 기타
채취자의견
| 채취일시 | 2026-04-13 |  |  | 시료채취자 | 송준우 (서명)
김지은 (서명)
⑤측정분석 결과 | 측정항목 | 관련기준 |  | 측정분석값 |  | 측정분석방법 (기기명) |  | 비고
| 노말헥산추출물질(동·식물 유지류)(㎎/L) | 해당없음 |  | O |  | ES 04302.1b
| 부유물질(㎎/L) | 해당없음 |  | O |  | ES 04303.1c
| 색도(도) | 해당없음 |  | O |  | ES 04304.1d
| 생물화학적 산소요구량(㎎/L) | 해당없음 |  | O |  | ES 04305.1c
| 수소이온농도(-) | 해당없음 |  | O |  | ES 04306.1d
| 온도(℃) | 해당없음 |  | O |  | ES 04307.1c
| 전기전도도(㎲/㎝) | 해당없음 |  | O |  | ES 04310.1e
| 총 유기탄소(㎎/L) | 해당없음 |  | O |  | ES 04311.1d
| 탁도(NTU) | 해당없음 |  | O |  | ES 04313.1c
| 화학적 산소요구량(㎎/L) | 해당없음 |  | O |  | ES 04315.1b/2b