## 시험성적서
성적서 번호 |  | WAC-20260417-확장-A |  | 전남 여수시 산단중앙로 409 수질분석센터 ( ☎ 061-685-8185) |  |  |  | 성적서 번호 |  | WAC-20260417-확장-B |  | 전남 여수시 산단중앙로 409 수질분석센터 ( ☎ 061-685-8185)
업체명 |  | ㈜LG화학 여수-확장 |  | 채수일자 | 2026년 1월 28일 |  |  | 업체명 |  | ㈜LG화학 여수-확장 |  | 채수일자 | 2026년 1월 28일
대표자 |  | 여수 LG화학 공장장 |  | 채수담당자 | 방찬미 김가린 |  |  | 대표자 |  | 여수 LG화학 공장장 |  | 채수담당자 | 방찬미 김가린
채수입회자 |  | 이경원 책임 |  | 분석완료일 | 2026년 2월 6일 |  |  | 채수입회자 |  | 이경원 책임 |  | 분석완료일 | 2026년 2월 6일
시료명 |  | #W10_CNT생산팀 Cooling Tower 20(CNT)_방류수 |  | 의뢰정보(용도) | 정도보증 적용 |  |  | 시료명 |  | #W10_CNT생산팀 Cooling Tower 20(CNT)_방류수 |  | 의뢰정보(용도) | 정도보증 적용
시험결과 | [7 empty] | 시험결과 | [9 empty] | 202504211330
번호 | 항목 구분 |  | 시험 항목 | 적용 시험방법 | 결과 | 단위 | 비고 | 번호 | 항목 구분 |  | 시험 항목 | 적용 시험방법 | 결과 | 단위 | 비고
1 | 일반항목 |  | 노말헥산 추출물질(광유류) | ES 04302.1b | 불검출 | ㎎/L | 5 | 33 | 휘발성유기화합물 |  | 브로모포름 | ES 04602.1b | 불검출 | ㎎/L | 0.3
2 | 일반항목 |  | 노말헥산추출물질(동·식물 유지류) | ES 04302.1b | 불검출 | ㎎/L | 30 | 34 | 휘발성유기화합물 |  | 1,1-다이클로로에틸렌 | ES 04603.2b | 불검출 | ㎎/L |  | 통합법 | TRUE
3 | 일반항목 |  | 부유물질 | ES 04303.1c | 1.4 | ㎎/L |  | 35 | 휘발성유기화합물 |  | 다이클로로메탄 | ES 04603.2b | 0.049 | ㎎/L
4 | 일반항목 |  | 생물화학적 산소요구량 | ES 04305.1c | 1.1 | ㎎/L |  | 36 | 휘발성유기화합물 |  | 클로로폼 | ES 04603.2b | 0.008 | ㎎/L
5 | 일반항목 |  | 수소이온농도 | ES 04306.1d | 7.8 | - |  | 37 | 휘발성유기화합물 |  | 1,2-다이클로로에탄 | ES 04603.2b | 불검출 | ㎎/L
6 | 일반항목 |  | 온도 | ES 04307.1c | 6 | ℃ | 40 | 38 | 휘발성유기화합물 |  | 벤젠 | ES 04603.2b | 불검출 | ㎎/L | 0.1
7 | 일반항목 |  | 총 유기탄소 | ES 04311.1d | 14.2 | ㎎/L |  | 39 | 휘발성유기화합물 |  | 사염화탄소 | ES 04603.2b | 불검출 | ㎎/L | 0.04
8 | 이온류 |  | 시안 | ES 04353.1e | 불검출 | ㎎/L |  | 40 | 휘발성유기화합물 |  | 트리클로로에틸렌 | ES 04603.2b | 불검출 | ㎎/L
9 | 이온류 |  | 총인 | ES 04362.1c | 1.49 | ㎎/L |  | 41 | 휘발성유기화합물 |  | 테트라클로로에틸렌 | ES 04603.2b | 불검출 | ㎎/L
10 | 이온류 |  | 총질소 | ES 04363.1a | 3.2 | ㎎/L |  | 42 | 휘발성유기화합물 |  | 폼알데하이드 | ES 04605.3 | 0.035 | ㎎/L | 5
11 | 이온류 |  | 페놀류 | ES 04365.1d | 0.08 | ㎎/L | 3 | 43 | 휘발성유기화합물 |  | 나프탈렌 | ES 04607.1 | 불검출 | ㎎/L | 0.5
12 | 이온류 |  | 불소화합물 | ES 04351.1b | 0.37 | ㎎/L |  | 44 | 휘발성유기화합물 |  | 아크릴아미드 | ES 04609.1 | 불검출 | ㎎/L | 0.04
13 | 금속류 |  | 구리 | ES 04400.3d | 불검출 | ㎎/L |  | 45 | 휘발성유기화합물 |  | 에피클로로하이드린 | ES 04608.1 | 불검출 | ㎎/L | 0.3
14 | 금속류 |  | 납 | ES 04400.3d | 불검출 | ㎎/L |  | 46 | 휘발성유기화합물 |  | 스타이렌 | ES 04610.1 | 불검출 | ㎎/L
15 | 금속류 |  | 망간 | ES 04400.3d | 0.013 | ㎎/L |  | 47 | 휘발성유기화합물 |  | 페놀 | ES 04611.1 | 불검출 | ㎎/L | 1
16 | 금속류 |  | 바륨 | ES 04400.3d | 0.01 | ㎎/L |  | 48 | 휘발성유기화합물 |  | 펜타클로로페놀 | ES 04612.1 | 불검출 | ㎎/L | 0.01
17 | 금속류 |  | 비소 | ES 04400.3d | 불검출 | ㎎/L |  | 49 | 생물류 |  | 생태독성 | ES 04704.1c | 0 | TU | 1
18 | 금속류 |  | 아연 | ES 04400.3d | 2.084 | ㎎/L
19 | 금속류 |  | 안티몬 | ES 04400.3d | 불검출 | ㎎/L
20 | 금속류 |  | 철 | ES 04400.3d | 0.412 | ㎎/L
21 | 금속류 |  | 셀레늄 | ES 04400.3d | 불검출 | ㎎/L
22 | 금속류 |  | 수은 | ES 04408.1d | 불검출 | ㎎/L
23 | 금속류 |  | 카드뮴 | ES 04400.3d | 불검출 | ㎎/L
24 | 금속류 |  | 크롬 | ES 04400.3d | 불검출 | ㎎/L
25 | 금속류 |  | 6가크롬 | ES 04415.2d | 불검출 | ㎎/L
26 | 유기물질 |  | 다이에틸헥실프탈레이트 | ES 04501.1b | 불검출 | ㎎/L
27 | 유기물질 |  | 유기인 | ES 04503.1c | 불검출 | ㎎/L | 1
28 | 유기물질 |  | 폴리클로리네이티드비페닐 | ES 04504.1b | 불검출 | ㎎/L
29 | 유기물질 |  | 다이에틸헥실아디페이트 | ES 04505.1 | 불검출 | ㎎/L
30 | 휘발성유기화합물 |  | 1,4-다이옥산 | ES 04601.4b | 불검출 | ㎎/L | 4
31 | 휘발성유기화합물 |  | 아크릴로니트릴 | ES 04602.1b | 불검출 | ㎎/L | 0.2
32 | 휘발성유기화합물 |  | 염화비닐 | ES 04602.1b | 불검출 | ㎎/L | 0.5
품질책임 수질분야 환경측정분석사 정 승 욱 (서명) | [7 empty] | 품질책임 수질분야 환경측정분석사 정 승 욱 (서명)
▩ 이 시험성적서는 ES 04001.b(정도보증/관리) 등 국립환경과학원고시 『수질오염공정시험기준』을 적용한 분석결과 입니다. | [7 empty] | ▩ 이 시험성적서는 ES 04001.b(정도보증/관리) 등 국립환경과학원고시 『수질오염공정시험기준』을 적용한 분석결과 입니다.