## 수질측정기록부
수질 측정기록부
①의뢰인 | 상호(기관명) | ㈜LG화학 여수-화치 |  | ②일반항목 | 시설별 |  | 제조시설
| 소재지(주소) | 전남 여수시 여수산단2로 55 (화치동) |  |  | 종류별 |  | 폐수처리시설
| 대표자(의뢰인) | 여수 LG화학 공장장 |  |  | 주생산품 |  | 석유화학제품
| 환경기술인 | 이동욱 책임
③의뢰용도 | 측정용도 | 제출 또는 보고용
| 대상의 명칭 (측정지점) | 수질관리p_ 탈기시설 후단
| 의뢰항목 | 염화비닐외 0건(아래 ⑤측정분석 결과의 항목과 같음)
④시료채취 | 채취용기및 수량 | PE | 1 | PP |  | 유리 | 3 | 기타
채취자의견
| 채취일시 | 2026-04-06 |  |  | 시료채취자 | 송준우 (서명)
|  | 13:56 |  |  |  | 김지은 (서명)
⑤측정분석 결과 | 측정항목 | 관련기준 |  | 측정분석값 |  | 측정분석방법 (기기명) |  | 비고
⑤측정분석 결과
[9 empty] | 과불화옥탄산(PFOA)(㎍/L) | 해당없음 | 불검출 | ES 04506.1
| 분석기간 | 2026-04-06 ~ 2026-04-10 |  |  | 분석기술인 |  | 박은지
[5 empty] | 책임기술인 |  | 정승욱
⑥종합의견 |  | 분석결과 정량한계의 이하의 농도는 불검출 또는 ND 등으로 표기하였음
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
2026년 04월 10일
상 호 : 리뉴어스㈜ 수질분석센터
소재지 및 연락처 : 전남 여수시 산단중앙로 409 (061-685-8185)
대표자 : 수질분석센터 (서명 또는 인)
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.