## 시험성적서1
성적서 번호 |  | WAC-20260323-LG생명과학-A |  | 전남 여수시 산단중앙로 409 수질분석센터 ( ☎ 061-685-8185) |  |  |  | 성적서 번호 |  | WAC-20260323-LG생명과학-B |  | 전남 여수시 산단중앙로 409 수질분석센터 ( ☎ 061-685-8185)
업체명 |  | (주)LG화학 생명과학 익산공장 |  | 채수일자 | 2025년 12월 23일 |  |  | 업체명 |  | (주)LG화학 생명과학 익산공장 |  | 채수일자 | 2025년 12월 23일
대표자 |  | (주)LG화학 생명과학 익산공장 |  | 채수담당자 | 방찬미 유경지 |  |  | 대표자 |  | (주)LG화학 생명과학 익산공장 |  | 채수담당자 | 방찬미 유경지
채수입회자 |  | 문성일 책임 |  | 분석완료일 | 2026년 1월 6일 |  |  | 채수입회자 |  | 문성일 책임 |  | 분석완료일 | 2026년 1월 6일
시료명 |  | 합성의약 일반 폐수 |  | 의뢰정보(용도) | O |  |  | 시료명 |  | 합성의약 일반 폐수 |  | 의뢰정보(용도) | O
시험결과 | [7 empty] | 시험결과 | [9 empty] | 202504211330
번호 | 항목 구분 |  | 시험 항목 | 적용 시험방법 | 결과 | 단위 | 비고 | 번호 | 항목 구분 |  | 시험 항목 | 적용 시험방법 | 결과 | 단위 | 비고
1 | 일반항목 |  | 부유물질 | 부유물질 | 1.6 | ㎎/L | ES 04303.1c
2 | 일반항목 |  | 생물화학적 산소요구량 | 생물화학적 산소요구량(식종희석수를 이용한 시료) | 5.4 | ㎎/L | ES 04305.1c | [8 empty] | 통합법 | TRUE
3 | 일반항목 |  | 수소이온농도 | 수소이온농도 | 3.51 | - | ES 04306.1d
4 | 일반항목 |  | 온도 | 온도 | 29.45 | ℃ | ES 04307.1c
5 | 일반항목 |  | 총 유기탄소 | 고온연소산화법(가감법) | 13.43 | ㎎/L | ES 04311.1d
6 | 일반항목 |  | 화학적 산소요구량 | 적정법-알칼리성과망간산칼륨법 | 67.2 | ㎎/L | ES 04315.1b/2b
7 | 이온류 |  | 시안 | 자외선/가시선분광법 | 불검출 | ㎎/L | ES 04353.1e
8 | 이온류 |  | 총인 | 자외선/가시선분광법(과황산칼륨 분해한 경우) | 0.13 | ㎎/L | ES 04362.1c
9 | 이온류 |  | 총질소 | 자외선/가시선분광법-산화법 | 5 | ㎎/L | ES 04363.1a
10 | 이온류 |  | 페놀류 | 자외선/가시선분광법 | 0.06 | ㎎/L | ES 04365.1d
11 | 이온류 |  | 염소이온 | 적정법 | 61.6 | ㎎/L | ES 04356.3d
12 | 금속류 |  | 구리 | 유도결합플라즈마-원자발광분광법(검정곡선법) | 0.044 | ㎎/L | ES 04400.3d
13 | 휘발성유기화합물 |  | 다이클로로메탄 | 헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법(내부표준법) | 0.026 | ㎎/L | ES 04603.2b
14 | 휘발성유기화합물 |  | 클로로폼 | 헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법(내부표준법) | 0.01 | ㎎/L | ES 04603.2b
15 | 휘발성유기화합물 |  | 페놀 | 용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법 | 불검출 | ㎎/L | ES 04611.1
품질책임 수질분야 환경측정분석사 정 승 욱 (서명) | [7 empty] | 품질책임 수질분야 환경측정분석사 정 승 욱 (서명)
▩ 이 시험성적서는 ES 04001.b(정도보증/관리) 등 국립환경과학원고시 『수질오염공정시험기준』을 적용한 분석결과 입니다. | [7 empty] | ▩ 이 시험성적서는 ES 04001.b(정도보증/관리) 등 국립환경과학원고시 『수질오염공정시험기준』을 적용한 분석결과 입니다.
비고 확인